## Sheet1
※ 의료기기 생물학적안전성/물리화학적 시험검사 수수료
단위(원)
시험항목 |  | 수수료 | 비 고
GLP 생체적합성시험(Bio Com.)
세포독성시험 (GLP) | MEM, Direct contact | 1200000 | 신규 수수료
| MTT | 1500000
| Agar diffusion | 1500000
| Elution | 2400000
자극성시험 (GLP) | 피내반응 | 2000000
| 피부자극,안자극, 구강점막(직접법) | 2000000
| 피부자극,안자극, 구강점막(용출법) | 4000000
감작성시험 (GLP) | Guinea pig maximization test (GPMT) | 9500000
급성독성시험 (GLP) | ISO/USP/MFDS | 1800000
발열성시험 (GLP) | Pyrogen Test(ISO/USP/KP) | 2000000
| LAL(Endotoxin Test) | 1000000
용혈성시험 (GLP) | ISO/ASTM/MFDS | 1500000
유전독성 시험(GLP) | AMES | 5000000
| 소핵시험 | 9500000
| 염색체이상시험 | 9500000
물리화학적 시험
용출물 시험 (대한약전) | 성상 | 10000
| 자외선흡수스펙트럼 | 50000
| 과망간산칼륨환원성소비량 | 50000
| 증발잔류물 | 50000
| pH | 50000
| 중금속(비색법) | 50000
| 합계 | 260000
용출물 시험 (USP) | Nonvolatile Residue | 90000
| Residue on Ignition | 90000
| Heavy Metals | 80000
| Buffering Capacity | 90000
용출물시험 (중금속 ICP) |  | 30000 | 원소 당
실리콘잔류량시험 |  | 50000
용출색소 |  | 50000
방사선불투과성시험 |  | 500000
미생물불투과시험(포장시험) |  | 300000
바이오버든시험 |  | 800000
EO가스잔류량시험 |  | 250000
무균시험 | 발육저지포함 | 400000
| 발육저지제외 | 250000
생체적합성시험(Bio Com.)
세포독성시험 | MEM | 1000000
| MTT | 1200000
| Agar diffusion | 1200000
| Elution | 2000000 | 용매 한가지만 적용시 비용 100만원
| Colony formation | 3000000
자극성시험 | 피내반응 | 1000000
| 피부자극,안자극, 구강점막(직접법) | 1000000
| 피부자극,안자극, 구강점막(용출법) | 1800000 | 용매 한가지만 적용시 비용 100만원
감작성시험 |  | 4800000 | 용매 한가지만 적용시 비용 250만원
LLNA(국소림프절) |  | 3000000 | 용매 한가지만 적용시 비용 150만원
급성독성시험 | ISO/USP/MFDS | 1100000 | 용매 한가지만 적용시 비용 60만원
| JP | 2000000
발열성시험 | Pyrogen Test(ISO/USP/KP) | 1100000
| Pyrogen Test(JP) | 1500000
| LAL(Endotoxin Test) | 500000
용혈성시험 | ISO/ASTM/MFDS | 600000
| JP | 2000000
유전독성 시험 | AMES | 1800000 | 용매 한가지만 적용시 비용 90만원
| 소핵 | 4000000 | 용매 한가지만 적용시 비용 300만원
| 염색체이상 | 5000000 | 용매 한가지만 적용시 비용 350만원
이식 시험 | ISO 근육 1주 | 3000000
| ISO 근육 4주 | 5000000
| ISO 근육 13주 | 7000000
| ISO 근육 26주 | 13000000
| ISO 근육 52주 | 25000000
| ISO 피하 1주 | 3000000
| ISO 피하 4주 | 4500000
| ISO 피하 13주 | 6000000
| ISO 피하 26주 | 12000000
| ISO 피하 52주 | 23000000
| ISO 골내 1주 | 5000000
| ISO 골내 4주 | 6000000
| ISO 골내 13주 | 13000000
| ISO 골내 26주 | 25000000
| ISO 골내 52주 | 45000000
전신독성 (이식) | 아급성 피하 4주(20마리) | 15000000 | 이식부위 한가지에 한함(이식부위 한가지 추가시 비용 75만원 추가) 동일 대조군 사용 시 시험 비용 900만원
| 아만성 피하 13주(40마리) | 25000000 | 이식부위 한가지에 한함(이식부위 한가지 추가시 비용 150만원 추가) 동일 대조군 사용 시 시험 비용 1,500만원
| 만성 피하 26주(80마리) | 50000000 | 이식부위 한가지에 한함(이식부위 한가지 추가시 비용 300만원 추가) 동일 대조군 사용 시 비용 3,000만원
| 아급성 골 4주(12마리) | 27000000 | 이식부위 한가지에 한함(이식부위 한가지 추가시 비용 200만원 추가) 동일 대조군 사용 시 시험 비용 1,500만원
| 아만성 골 13주(16마리) | 32000000 | 이식부위 한가지에 한함(이식부위 한가지 추가시 비용 250만원 추가) 동일 대조군 사용 시 비용 1,800만원
| 만성 골 26주(22마리) | 60000000 | 이식부위 한가지에 한함(이식부위 한가지 추가시 비용 350만원 추가) 동일 대조군 사용 시 시험 비용 3,000만원
전신독성 (투여) | 아급성 2주투여 용매1종(20수) | 22000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 1,200만원
| 아급성 2주투여 용매2종(40수) | 35000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 2,000만원
| 아만성 4주투여 용매1종(40수) | 37000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 2,100만원
| 아만성 4주투여 용매2종(80수) | 62000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 3,600만원
전신독성 (투여) | 아급성 4주투여 용매1종(20수) | 27000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 1,200만원
| 아급성 4주투여 용매2종(40수) | 42000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 2,000만원
| 아만성 13주투여 용매1종(40수) | 43000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 2,100만원
| 아만성 13주투여 용매2종(80수) | 75000000 | 24시간 용출 조건에 한함. 72시간 용출 시 시료 2개씩 필요함 동일 대조군 사용 시 시험 비용 3,600만원
위의 내용들은 시험의 조건, KTL 현황에 따라 변경될 수 있음